## Estructura
Título del trabajo: | Medidor de material particulado fino MP2,5
Nombre del Director: | Juan Manuel Cruz Beaufrere
Correo del Director: | juanmanuelcruzbeaufrere@gmail.com
1) Resumen:
Este trabajo presenta el diseño e implementación de un instrumento para medir material particulado fino (MP 2,5 ) en el aire. Este se diseñó para ser usado en redes de monitoreo de calidad del aire urbanas, con el objetivo de contribuir a la gestión ambiental y la salud pública. La memoria detalla la selección de componentes electrónicos, el diseño y desarrollo del software, y las pruebas de calibración y de campo. El trabajo aplicó conocimientos de programación en sistemas embebidos, imple mentación de protocolos de programación, diseño de hardware en PCB y técnicas de testing para minimizar las fallas.
2) Estructura:
Nombre del capítulo | # | Secciones | Páginas estimadas | Descripción detallada
|  |  |  | Descripción del contenido | Detalle de las figuras | Detalle de las tablas a incluir
CESE_A1
1. Introducción General | 2024-01-01 | El problema de la contaminación atmosférica. | 1 | Breve descripción de la problemática y su importancia. | - | - | 6
| 2024-02-01 | Estado del arte. | 4 | Descripción de las soluciones implementadas en el mercado. | Representación del funcionamiento de un aparato de difracción láser. | Valores de correlación (r 2 ) en sensores de bajo costo para la medición de diferentes tamaños de partículas; Desempeño de sensores de bajo costo para MP 2,5 concorrección estadística.
| 2024-03-01 | Motivación inicial. | 0.5 | Motivos que generan la tesis. | - | -
| 2024-04-01 | Objetivos y alcance. | 0.5 | Qué se pretende lograr técnicamente y los pasos intermedios para lograrlo. El impacto de la solución presentada. | - | -
CESE_A2
2. Introducción Específica | 2024-01-02 | Sensor de partículas SPS30. | 1 | Descripción de la tecnología de sensoreamiento y sus principales características físicas y electrónicas. | - | Especificaciones técnicas del sensor SPS30; Características del sensor de material particulado. | 7
| 2024-02-02 | Características del microcontrolador. | 0.5 | Descripción general de cada uno de los componentes de Hardware empleado. | - | Características principales del microcontrolador STM32F429ZI.
| 2025-03-02 | Sensor de humedad y temperatura DHT22. | 0.5 | Descripción del módulo DHT22 (AM2302) integra un sensor capacitivo de humedad relativa y un termistor NTC para la temperatura. | - | -
| 2025-04-02 | Reloj de tiempo real DS3231. | 0.5 | descripción del módulo DS3231 es un reloj de tiempo real (RTC) con oscilador compensado por temperatura (TCXO) y cristal integrado | - | Especificaciones técnicas del RTC DS3231.
| 2025-05-02 | Módulo de memoria microSD. | 0.5 | El módulo de almacenamiento emplea una tarjeta microSD con interfaz SPI. | - | -
| 2025-06-02 | Módulo de comunicación ESP8266. | 0.5 | El ESP8266MOD es un módulo Wi-Fi de bajo costo que integra un microcontrolador con el protocolo TCP/IP completa. | - | -
| 2025-07-02 | Fuente de alimentación S-25-5. | 0.5 | Es una fuente conmutada industrial de salida única. | - | Especificaciones principales de la fuente S-25-5.
| 2025-08-02 | Protocolos de comunicación. | 1 | Identificación de los protocolos de comunicación implementados. | - | Características generales de protocolos de comunicación serial.
| 2025-09-02 | Herramientas de desarrollo. | 1 | Descripción de herramientas específicas utilizadas para el desarrollo tanto del software como el hardware. | - | Herramientas de desarrollo utilizadas en el trabajo.
| 2025-10-02 | Requerimientos principales del sistema. | 1 | Requerimientos funcionales críticos; Especificaciones técnicas fundamentales; Infraestructura y protección y Validación y documentación técnica. | - | Requerimientos del instrumento de medición de MP 2,5.
CESE_A3 | [6 empty] | 15
3. Diseño e Implementación | 2024-01-03 | Arquitectura general del sistema | 1 | Aspectos generales del diseño y la implementación. | Esquema de bloques del instrumento de MP2,5. | -
| 2024-02-03 | Selección y diseño de hardware | 1 | Justificación de la selección de componentes. | Esquema general del instrumento de MP 2,5 con su respectivas conexiones da datos. | Comparación de sensores de material particulado.
| 2024-03-03 | Esquemático y PCB | 2 | Detalles del diseño electrónico. | Esquemático del circuito, Diseño de PCB; 3.3. PCB del instrumento de MP 2,5 . | Lista de materiales principales del instrumento.
| 2024-04-03 | Arquitectura de software | 3 | Descripción detallada de la estructura del software: Patrones arquitectónicos fundamentales; Integración de las estructuras y flujo de datos; Procesos principales; Interfaces y comunicaciones. | Patrón de arquitectura de capas, obtenido a partir de presentaciones de clases de Ingeniería de Software; Patrón arquitectónico: “observar y reaccionar; Patrón arquitectónico: “segmentación de procesos”; Arquitectura de bloques de los componentes del soft- ware. | -
| 2025-05-03 | Detalle de los componentes y responsabilidades. | 3 | Proceso observador; Proceso buffer; Proceso de análisis; Proceso despliegue; Proceso reactor; Proceso de alarma; Módulo de energía. | Detalle con el patrón de segmentación del software. | Ejemplo de estructura de datos.
| 2025-06-03 | Responsabilidades de las interfaces periféricas. | 2 | Descripción de las principales funcionalidades con los componentes y sensores periféricos. | - | -
| 2025-07-03 | Implementación de protocolos. | 1 | Detalles de la implementación de protocolos de comunicación. | Secuencia de comunicación UART con sensor SPS30. | -
| 2025-08-03 | Ajuste y calibración de sensores y transmisores. | 2 | Proceso de calibración y ajuste fino. | - | -
CESE_A4
4. Ensayos y Resultados | 2024-01-04 | Banco de pruebas. | 1 | comprendió equipos para la caracterización y diagnóstico de los circuitos. | - | - | 18
| 2025-02-04 | Evaluación del software. | 3 | Metodología de pruebas de software; Casos de prueba implementados; Implementación de las pruebas; Resultados y mejoras implementadas; | Resultados de la ejecución de las pruebas unitarias mediante Ceedling. | Resumen de los casos de prueba aplicados al subsistema de análisis.
| 2025-03-04 | Pruebas de hardware. | 4 | Resultados del diseño electrónico; Verificación de componentes; Resultados de pruebas de operación; Mediciones de consumo energético. | Detalle de una sección de la PCB; Visualización 3D de la PCB donde se aprecian los planos; Registro de componentes de ruido en la fuente convencional con transitorios; Módulo UPS LX-28UPS integrado en el sistema de alimentación del instrumento; Medición de componentes AC. | Resultados de las pruebas de operación continua; Consumo energético por modo de operación.
| 2025-04-04 | Comunicación de SPS30. | 3 | permitió evaluar una evaluación de las señales y detectar posibles fallas, por ejemplo la relación señal ruido. | Captura mediante osciloscopio FNIRSI de la transmisión UART; Decodificación mediante analizador lógico de la secuencia de comandos y respuestas en la comunicación UART. | -
| 2025-04-04 | Mediciones de MP 2,5. | 7 | Completitud de las mediciones; Análisis de mediciones temporales del SPS30; Análisis de series temporales con alta resolución; Análisis de correlación entre sensores redundantes; Análisis comparativo con estación de referencia SINCA; Caso especial de contaminación. | Evolución temporal de concentraciones promedio horarias; Serie temporal de MP 2,5 de los 3 sensores SPS30; Matrices de correlación entre los tres sensores SPS30 para las fracciones MP 1,0 , MP 2,5 , MP 4,0 y MP 10; Comparación entre las mediciones de MP 2,5 de la estación SINCA (línea verde) y el sistema desarrollado; Evolución temporal de MP 2,5 durante el episodio crítico inducido. | Estadísticas de completitud para datos de MP 2,5 ; Estadísticas de MP 2,5 durante el episodio controlado de alta contaminación.
CESE_A5 | [6 empty] | 2
5. Conclusiones | 2024-01-05 | Resultados obtenidos. | 1 | Síntesis de los hallazgos y logros del proyecto. | - | -
| 2024-02-05 | Desarrollo futuro. | 1 | Sugerencias para continuar y mejorar el proyecto. | - | -
|  | Total de páginas | 48 |  |  |  | 48
Note on B55: este capítulo debería tener 2 hojas máximo -Lionel Gutierrez
Note on D15: No se puede llamar introducción una sección dentro del capítulo Intorudcción. Podes poner algo más específico del tema. Introducción a la medición de XX o contaminación XXX -Lionel Gutierrez
Note on D55: yo pondría Resultados obtenidos, para no repetir conclusiones en el capítulo llamado Conclusiones -Lionel Gutierrez